国家药品标准品、对照品系指国家药品标准中用于鉴别、检查、含量测定、杂质和有关物质检查等标准物质，它是国家药品标准不可分割的重要组成部分。药品标准物质不同于一般的药品，是执行国家药品标准的实物对照，是量值传递的安全载体，是国家颁布的一种计量标准品。国务院药品监督管理部门的药品检验机构负责标定国家药品标准品、对照品。根据抗生素标准物质标定方法和用途的不同，抗生素标准物质可分为生物标准品和化学对照品。本文就抗生素标准品、对照品在药品研究和使用过程中常见问题进行分析，并对其管理提出看法和建议，以期与广大药检工作者共同探讨。

1药品标准物质的特性

药品标准物质必须具备材料均匀、性能稳定、量值准确等条件才能发挥其统一量值的作用。因此，选择对照品、标准品应具有以下几方面特点：．标准物质可溯源性，这是其基本要求。．参比物质和测定物质的．同质"性。这种同质主要关注两者在测定过程中具有相同结构，不一定要求对照品固态下的结构与被测定物质固态下结构完全一致。如克拉维酸钾对照品为克拉维酸锂，在液态下，HPLC的分析对象为克拉维酸，无法区分钾盐和锂盐，两者表现为“同质"。．物质稳定。在保证其“同质"的前提下应具稳定的固态结构，具有物理化学稳定性。为此，选用头孢唑林酸而不用头孢唑林钠制备头孢唑林对照品；用阿莫西林三水合物制备阿莫西林对照品，而不用阿莫西林一水合物或阿莫西林钠制备其对照品。所有的阝呐酰胺类抗生素标准品、对照品的标示含量（效价）值，均为湿品含量（效价），使用时无需干燥处理。

2抗生素标准品、对照品使用中存在问题

由于标准品、对照品的混淆使用，造成含量偏差与红外光谱等不一致的现象。抗生素标准品、对照品分为鉴别用对照品（用于药品鉴别项下的红外薄层色谱等的鉴别) ,检查用对照品（用于药品检查项下有关物质、溶出度及含量均匀度的检查）和含量测定用对照品。使用对照品时，应严格按说明书执行。一般情况下，供鉴别、检查用的对照品不能用于含量测定。红外鉴别用的对照品使用时应注意与样品在晶型上的差异，必要时可采用相同的方法对样品和对照品重结晶。例如氯唑西林钠具有多种不同的晶型，可用甲醇对样品和对照品重结晶后测定，以确保两者晶型和红外光谱图的

3抗生素标准品、对照品名称使用不规范

在审核资料时经常发现，不论抗生素结构是水合物、盐或酯，提供的标准品、对照品多数以物质的全称表示。如“头孢唑肟钠"对照品、“头孢孟多酯钠”对照品，并给出了含量和水分。未标明所标示含量是以活性成分计还是以物质本身计，也未指出是干品还是含水物的含量，是否需要折算后计算，通常造成含量计算结果不准确，无法对药品做出正确的质量评价。

抗生素标准品、对照品是根据抗生素的活性结构命名的，临床用药剂量也以活性成分为单位。无论其结构是水合物、盐或酯，其含量单位均以其活性成分计，如羧苄西林钠的活性成分为羧苄西林，故其基准参比物质称之为羧苄西林标准品，而不称之为羧苄西林钠标准品；阿莫西林对照品为阿莫西林三水合物，其含量以阿莫西林计，除用于测定阿莫西林三水合物外，还用于阿莫西林钠的测定。

《中国药典》中收载的磷霉素类品种有磷霉素钙、磷霉素钠、磷霉素氨丁三醇。均以活性成分磷霉素计，其基准参比物质为磷霉素对照品，另外还有专门用于红外鉴别的磷霉素钠和磷霉素氨丁三醇对照品，应谨慎使用。

对于某些抗生素前体药，如头孢呋辛酯，其药物本身多不具抗菌活性，需在体内降解形成头孢呋辛后才具有抗菌活性，其活性结构为头孢呋辛，因头孢呋辛钠的基准参比物质称之为头孢呋辛对照品，为与头孢呋辛钠的基准参比物质有所区别，头孢呋辛酯的基准参比物质称之为头孢呋辛酯对照品。分别用于头孢呋辛钠和头孢呋辛酯的含量测定，另外还有仅供红外鉴别用的头孢呋辛酯对照品，应区别使用。

4对照品来源渠道不同影响药品质量评价

注册分类3的品种，由于较难获得官方对照品，其来源渠道一般包括：研发单位在实验室自制对照品；@原料药厂家精制一批原料作为对照品；国外购进对照品，包括 EP、胛和USP对照品，分别由欧洲、英国和美国药典委员会提供，可以不经标化直接使用。如盐酸头孢吡肟，多数申请人提供的对照品为自行合成或原料药精制品，少数购买USP 对照品，均用于含量测定。

下面为三家申报企业提供的头孢唑兰对照品，其标示信息为：．有关物质为1巧1％，含量为98．49％（未明确计算方式）；有关物质为1.0％，含量为92· 3％（以无水物计算，未明确以头孢唑兰计算）；．含量为99 · 12％（以头孢唑兰计算 92 · 57％），质量差别较大。

申报资料中往往提供的标准品和对照品的制备、标化信息不够充分油于主成分含量、水分、残留溶剂、杂质，晶型以及合成工艺等均不一致，可能导致其物理化学性质稳定性各不相同，甚至有较大差别，缺乏溯源性以及量值传递性，在实际研究和检验过程中不能正确评价药品的质量。

对照品的质量直接影响到检验样品的结果，对照品的标化十分重要，中国药品生物制品检定所为此制定了严格的标化程序。首先应根据《中国药典》或卫生部药品标准，参考然P，BP，JP等国外药典，查阅Merk而旌等资料确定对照品的标化项目和检验方法。标化内容包括：．物理常数的测定：熔点、比旋度、吸收系数（E：）值；0纯度考察；．含量测定。

5抗生素标准品、对照品使用不当造成严重后果

以罗红霉素为例，《中国药典》二部2删年版含量测定是抗生素微生物检定法，必须使用罗红霉素标准品；2005版含量测定是高效液相色谱法，必须使用罗红霉素对照品，中检所及时将罗红霉素标准品更换为罗红霉素对照品。某企业在用高效液相色谱法测定罗红霉素胶囊含量时仍使用旧批号的罗红霉素标准口口，成品自检结果为92．6％；委托省所检验结果为88 · 9％（相差3，7％），为不合格产品。

最近我们还发现一例，同一支旧批号的对照品反复使用，又没有很好保存，严重吸潮，企业自检成品含量为 94．0％，我所监督抽样测得的结果仅为87．0％。

当标准品与对照品并存时，不可混淆使用，当中检所下发新的批号标准品、对照品后，原有批号的标准品、对照品则自动作废。标准品安瓿的标签上只有编号、品名、纯度、批号，一般无有效期，使用者应密切关注每年的“《中国药典》

标准口口、对照品目录"

6对抗生素标准品、对照品使用与保管的看法与建议

6 · 1对照品应按说明书规定的条件妥善保存，一般置于干燥阴凉处保存，某些对照品需避光低温保存。要注意对照品的使用期限，过期、变质的对照品不宜再使用。

6．2开启使用过的安瓿，应严格密封，或转移至西林瓶中（西林瓶应经1開℃以上烘干后并置干燥器中冷却至室温），密封，置干燥器中，某些品种应按使用说明再置冰箱中冷藏。 6 · 3对于易吸潮的标准品、对照品，如西索米星等，若用于含量测定，应启开后立即使用，剩余部分日后可用于薄层鉴别，但建议不要再用于含量测定；对于引湿性较弱、稳定性良好的品种，如氯霉素等，启开后若保存得当，在规定的期限内亦可用于含量测定，使用时间视储存条件而定，必要时做期间核查。

6 · 4对于过期的标准品、对照品，如欲继续保存，则需单独放置，以免混淆。必要时（如中检所缺货），亦可应急使用，或用于定性鉴别，如用于定量，则需有溯源核查数据保证，才具有法律效力。

6巧由中国药品生物制品检定所提供的对照品或国际对照品为法定对照品，以法定对照品作对照标化的原料药可称为二级对照品或工作对照品。药品生产单位为节约成本，可使用工作对照品进行日常检验，但药品检验所必须使用法定的对照品检验出具检验报告书。